П А М Я Т К А

для лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового оборудования,

дымоходов, вентиляционных каналов административных, общественных и жилых зданий

Ответственное лицо обеспечивает безопасную эксплуатацию и исправное состояние газового оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов.

1. Обязанности ответственного лица

1. Обеспечить заключение договоров на техническое обслуживание газопровода, газового оборудования, проверку дымоходов и вентиляционных каналов с организациями, предоставляющими такие услуги.

2. Следить за нормальной работой газопровода, газового оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов.

3. В зимнее время периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

4. Оказывать организациям содействие при проведении ими технического обслуживания газового оборудования и проверок дымоходов, вентканалов.

5. Осуществлять контроль при проведении технического обслуживания газопроводов, газового оборудования и проверок дымоходов, вентканалов с регистрацией результатов в журналах.

6. Обеспечивать уплотнение мест пересечения газопроводами строительных элементов здания, вводов и выпусков подземных инженерных коммуникаций в подвалы зданий.

7. Содержать в исправном техническом состоянии помещения, в которых находится газовое оборудование, содержать в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию.

8. Немедленно сообщать соответствующим организациям обо всех неполадках и неисправностях. Запрещена эксплуатация газового оборудования, дымоходов и вентканалов с неисправностями, влияющими на безопасную работу оборудования.

9. Вызывать представителей газовой службы для отключения газовых приборов при их длительной остановке, ремонте, неисправностях, влияющих на безопасную работу газового оборудования, с установкой заглушки на газопроводе и оформлением акта.

10. Разработать производственную инструкцию по эксплуатации газовых приборов (на основании руководства по эксплуатации от изготовителя).

2. Правила пользования газовыми приборами

1. Соблюдать производственную инструкцию по эксплуатации газовых приборов.

2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов.

3. По окончании пользования газовым прибором закрыть газовые краны на приборе и перед ним.

4. При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на приборах и к приборам, открыть окна, форточки для проветривания, вызвать аварийную газовую службу по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, не курить, не зажигать огня.

5. Перед входом в помещение с газовым оборудованием до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

3. Запрещается

При эксплуатации запрещается:

1. Производить самовольную газификацию помещения, перестановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры.

2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

3. Вносить изменения в конструкцию  газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем.

4. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре. Категорически запрещено пользование газом при утечках газа.

5. Пользоваться газом при неисправных дымоходах, отсутствии тяги в дымоходах или газовых приборах, после истечения срока действия акта проверки дымоходов и вентканалов.

6. Пользоваться газом при неисправной или выключенной вентиляции помещения.

7. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.

8. Допускать к пользованию газовыми приборами лиц, не знающих правил пользования этими приборами.

9. Использовать газ и газовые приборы не по назначению.

10. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

11. Хранить в помещениях с газовыми приборами легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества.